## English
Declaration of Performance
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Unique Identification code & description of the product type:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Intended use:
Data communications cable for use in construction works subject to reaction to fire requirements.
Manufacturer:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Poland
Assessment and Verification of Consistency of Performance (AVCP) system:
AVCP:1+
Harmonised Standard
EN 50575:2014+A1:2016
Notified Product Certification Body Name and Reference No.
2652 |  | 2661
Declared Performance:
Reaction to Fire Euroclass: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Dangerous Substances: No Performance Declared.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Name: | Jazz Lal
Position: | Product Manager
Place: | UK
Date: | 26.07.2024
English

## Croatia
IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Namjena/namjene:
Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom Okruženju.
Proizvođač:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Poljska
Sistem AVCP
AVCP:1+
Usklađena norma:
EN 50575:2014+A1:2016
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:
2652 |  | 2661
Objavljena svojstva:
Reakcija na vatru: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Opasne supstance: NPD
Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvimaizdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao
Ime: | Jazz Lal
Pozicija: | Product Manager
Mjesto: | UK
Datum: | 26.07.2024
Croatia

## Czech
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Jedinečný identifikační kód a popis typu výrobku:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Zamýšlené použití:
Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.
Výrobce:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polsko
Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV):
AVCP:1+
Harmonizovaná norma:
EN 50575:2014+A1:2016
Jméno a identifikační číslo certifikačního orgánu:
2652 |  | 2661
Deklarované vlastnosti:
Reakce na oheň: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Nebezpečné látky: NPD
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradníod povědnost výrobce uvedeného výše.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem
Název: | Jazz Lal
Popis práce: | Product Manager
Umístění: | UK
Den, Měsíc, Rok: | 26.07.2024
Czech

## Denmark
YDEEVNEDEKLARATION
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Varetypens unikke identifikationskode:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Tilsigtet anvendelse:
Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion
Fabrikant:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:
AVCP:1+
Harmoniseret standard:
EN 50575:2014+A1:2016
Notificeret organ/notificerede organer:
2652 |  | 2661
Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
Modstandsdygtighed ved brand: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD
Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af
Navn: | Jazz Lal
Jobtitel: | Product Manager
Beliggenhed: | UK
Dato: | 26.07.2024
Denmark

## Deutsch
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Verwendungszweck(e):
Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.
Hersteller:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polen
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
AVCP:1+
Harmonisierte Norm:
EN 50575:2014+A1:2016
Notifizierte Stelle und Referenznummer:
2652 |  | 2661
Erklärte Leistung(en)
Brandverhalten : |  | B2ca-s1a,d1,a1
Gefahrstoffe: NPD
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von
Name: | Jazz Lal
Berufsbezeichnung: | Product Manager
Ort: | UK
Datum: | 26.07.2024
Germany

## Espanol
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Código de identificación única del producto tipo:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Usos previstos:
Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
Fabricante:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polonia
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
AVCP:1+
Norma armonizada:
EN 50575:2014+A1:2016
Organismos notificados:
2652 |  | 2661
Prestaciones declaradas:
Reacción al fuego: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad co nel Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Nombre: | Jazz Lal
Título profesional: | Product Manager
Ubicación: | UK
Fecha: | 26.07.2024
Spain

## Estonia
TOIMIVUSDEKLARATSIOON
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Kavandatud kasutusala(d):
Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.
Tootja:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Poola
Süsteem AVCP
AVCP:1+
Ühtlustatud standard:
EN 50575:2014+A1:2016
Teavitatud asutus(ed):
2652 |  | 2661
Deklareeritud toimivus:
Tuletundlikkus: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Ohtlikud ained:NPD
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud
Nimi: | Jazz Lal
Seisukoht: | Product Manager
Koht: | UK
Andmed: | 26.07.2024
Estonia

## Francais
DÉCLARATION DE PERFORMANCE
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Code d'identification unique du produit type:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Usage(s) prévu(s):
Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
Fabricant:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Pologne
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances
AVCP:1+
Norme harmonisée:
EN 50575:2014+A1:2016
Organisme de certification du produit notifié Nom et référence N°
2652 |  | 2661
Performance(s) déclarée(s):
Réaction eu feu: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Substances dangereuses: NPD
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Signé pour le fabricant par:
Prénom: | Jazz Lal
Profession: | Product Manager
Emplacement: | UK
Date: | 26.07.2024
French

## Hungary
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
A terméktípus egyedi azonosító kódja:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Felhasználás célja(i):
Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint
Gyártó:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Lengyelország
Az AVCP-rendszer(ek):
AVCP:1+
Harmonizált szabvány:
EN 50575:2014+A1:2016
Bejelentett szerv(ek):
2652 |  | 2661
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):
Tűzveszélyesség: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Veszélyes anyagok: NPD
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy
Név: | Jazz Lal
Pozíció: | Product Manager
Hely: | UK
Dátum: | 26.07.2024
Hungary

## Italiano
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Usi previsti:
Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
Fabbricante:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polonia
Sistemi di VVCP:
AVCP:1+
Norma armonizzata:
EN 50575:2014+A1:2016
Notificato Certificazione di Prodotto Nome corpo e numero di riferimento:
2652 |  | 2661
Prestazioni dichiarate:
Reazione al fuoco: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Sostanze pericolose: NPD
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE).
305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Nome: | Jazz Lal
Titolo di lavoro: | Product Manager
Luogo: | UK
Data: | 26.07.2024
Italian

## Latvia
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Paredzētais izmantojums:
Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos.
Ražotājs:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polija
Sistēma AVCP
AVCP:1+
Saskaņotais standarts:
EN 50575:2014+A1:2016
Paziņotā(-ās) iestāde(-es):
2652 |  | 2661
Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):
Degamība: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Bīstamas vielas:NPD
Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā
Nosaukums: | Jazz Lal
Pozīcija: | Product Manager
Vieta: | UK
Dati: | 26.07.2024
Latvia

## Lithuania
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Naudojimo paskirtis (-ys):
Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugn reikalavimai
Gamintojas:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Lenkija
System AVCP
AVCP:1+
Darnusis standartas:
EN 50575:2014+A1:2016
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
2652 |  | 2661
Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):
Priešgaisrinės savybės: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Pavojingos medžiagos:NPD
Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu)
Pavadinimas: | Jazz Lal
Pozicija: | Product Manager
Vieta: | UK
Duomenys: | 26.07.2024
Lithuania

## Nederland
PRESTATIEVERKLARING
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Unieke identificatiecode van het producttype:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Beoogd(e) gebruik(en):
Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoo reisen voor het brandgedrag van toepassing zijn
Manufacturer:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
AVCP:1+
Geharmoniseerde norm:
EN 50575:2014+A1:2016
Aangemelde productcertificatie-instantie Naam en Reference No.
2652 |  | 2661
Aangegeven prestatie(s):
Brandgedrag: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door
Naam: | Jazz Lal
Functietitel: | Product Manager
Plaats: | UK
Datum: | 26.07.2024
Netherlands

## Norge
YDEEVNEDEKLARATION
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Varetypens unikke identifikationskode:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Tilsigtet anvendelse:
Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion
Fabrikant:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:
AVCP:1+
Harmoniseret standard:
EN 50575:2014+A1:2016
Notificeret organ/notificerede organer:
2652 |  | 2661
Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
Modstandsdygtighed ved brand: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD
Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af
Navn: | Jazz Lal
Jobbtittel: | Product Manager
Plassering: | UK
Dato: | 26.07.2024
Norway

## Polska
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Przeznaczone zastosowanie:
Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.
Producent:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polska
System AVCP
AVCP:1+
Norma zharmonizowana:
EN 50575:2014+A1:2016
Jednostka notyfikowana
2652 |  | 2661
Deklarowane własności użytkowe:
Reakcja na ogień: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Substancje niebezpieczne: NPD
Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.
Podpisane w imieniu producenta
Imię i nazwisko: | Jazz Lal
Stanowisko: | Product Manager
Lokalizacja: | UK
Data: | 26.07.2024
Polish

## Portugal
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Código de identificação único do produto-tipo:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Utilização(ões) prevista(s
Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo
Fabricante:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polônia
Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
AVCP:1+
Norma harmonizada:
EN 50575:2014+A1:2016
Organismo(s) notificado(s):
2652 |  | 2661
Desempenho(s) declarado(s):
Reação ao fogo: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Substâncias perigosas: |  | NPD
O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por
Nome: | Jazz Lal
Titulo do trabalho: | Product Manager
Localização: | UK
Data: | 26.07.2024
Portugal

## Romania
DECLARAIA DE PERFORMANĂ
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Cod unic de identificare al produsului-tip:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
Cabluri pentru aplicaii generale în lucrări de construcii care sunt conforme cu prescripiile privind reacia la foc.
Fabricant:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polonia
Sistem AVCP
AVCP:1+
Standard armonizat:
EN 50575:2014+A1:2016
Organism (organisme) notificat(e):
2652 |  | 2661
Performana (performane) declarată (declarate):
Reactie la foc: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Substante periculoase: NPD
Performana produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performane declarate. Această declaraie de performană este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru i în numele fabricantului de către
Nume: | Jazz Lal
Poziție: | Product Manager
Loc: | UK
Date: | 26.07.2024
Romania

## Slovenia
IZJAVA O LASTNOSTIH
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Predvidena uporaba:
Podatkovni komunikacijski vodniki za uporabo v gradbenih objektih z zahtevo po požarni varnosti.
Proizvajalec:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Poljska
Systém AVCP
AVCP:1+
Harmonizirani standard:
EN 50575:2014+A1:2016
Priglašeni organi:
2652 |  | 2661
Navedene lastnosti:
Reakcija v primeru požara: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Nevarne snovi: NPD
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj so v skladu z izjavo o lastnostih proizvoda z Uredbo (EU) št. 305/2011 za katere je odgovoren izključno proizvajalec naveden zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca
Ime: | Jazz Lal
Položaj: | Product Manager
Kraj: | UK
Datum: | 09.07.2024
26.07.2024
Slovenia

## Slovakia
PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Zamýšľané použitie výrobku:
Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň.
Výrobca:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Poľsko
Systém AVCP
AVCP:1+
Harmonizovaná norma:
EN 50575:2014+A1:2016
Meno a identifikačné číslo certifikačného orgánu:
2652 |  | 2661
Deklarované parametre:
Reakcia na oheň: |  | B2ca-s1a,d1,a1
Nebezpečné látky: NPD
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu
Názov: | Jazz Lal
Popis práce: | Product Manager
Umiestenie: | UK
Dátum: | 26.07.2024
Slovakia

## Sweden
PRESTANDADEKLARATION
DoP No:
MLXCES-2024-F-001
Produkttypens unika identifikationskod:
CFR-00857, CFR-00858, CFR-00859, CFR-00860, CFR-00861
183150188, 183150189, 183150190, 183150191, 183150192
FO CBL 4-24F INOUT G.657A2 LT ARM LS B2CA
Avsedd användning/avsedda användningar:
Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger
Tillverkare:
Molex Connected Enterprise Solutions Sp. z.o.o.
83-112 Lubiszewo
ul. Tczewska 2 Rokitki
Polen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
AVCP: 1+
Harmoniserad standard:
EN 50575:2014+A1:2016
Anmält/anmälda organ:
2652 |  | 2661
Angiven prestanda:
Reaktion vid brandpåverkan |  | B2ca-s1a,d1,a1
Farliga ämnen: NPD
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.
Undertecknad på tillverkarens vägnar av
Namn: | Jazz Lal
Jobbtitel: | Product Manager
Plats: | UK
Datum: | 26.07.2024
Sweden